## módosítás
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
| Projekt neve: | Visegrád, Kilátó u. 5.sz. ingatlan gázellátása
Sorszám | Építendő gázvezeték | Elosztó hálózati adatok |  |  |  | Ingatlanszám |  |  | Leágazó vezetékek |  | Megjegyzés hrsz.-ok felsorolása
| (utca , végponti adatok) | névleges nyomás | méret | hossz | Meglevő hálózatra | Összes | Beépített ingatlan | Üres ingatlan
[9 empty] | DN 90 | DN 32
|  | (bar) | Ć | (m) | csatlakozás helye | (db) | (db) | (db) | (db) | (db)
1 | Visegrád, Csukavölgyi u. -ban üzemelő vezetékre csatlakozva, a Kilátó u. irányában | 3 | 63 | 230 | Visegrád Csukavölgyi utca, 260.hrsz.-ú ingatlan előtt. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
| Mindösszesen: |  |  | 230 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
Megjegyzés:
| Gödöllő, 2018.07.10. |  |  |  |  | Ellenőrizte:Sárosi Béla kiemelt projektek munkatárs